## EFEKT EKO
Przed realizacją projektu | Liczba urządzeń [szt.] | Średnia ilość zużywanego paliwa [Mg/rok]/kocioł | Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] | Ilość wytworzonego ciepła [GJ/rok] | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń |  |  | Emisja zanieczyszczeń
[5 empty] | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | CO2 [kg/GJ] | PM10 [Mg/rok] | PM2,5 [Mg/rok] | CO2 [Mg/rok]
Stare kotły na paliwo stałe | 193 | 2.1169 | 22.61 | 9237.68 | 380 | 160 | 104 | 3.5103 | 1.478 | 960.7187
Po realizacji projektu | Liczba urządzeń [szt.] | Średnia ilość zużywanego paliwa [Mg/rok]/kocioł lub [m3/rok]/kocioł | Średnia wartość opałowa [GJ/Mg, MJ/m3] | Ilość wytworzonego ciepła [GJ/rok] | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń |  |  | Emisja zanieczyszczeń
[5 empty] | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | CO2 [kg/GJ] | PM10 [Mg/rok] | PM2,5 [Mg/rok] | CO2 [Mg/rok]
Kocioł gazowy (poddziałanie 4.4.2) | 20 | 978.8494 | 36.03 | 705358.85 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0.00014107 | 0.00014107 | 36.6787
Nowoczesny kocioł na biomasę, automatyczne zasilanie paliwem (poddziałanie 4.4.2) | 173 | 2386.3636 | 15.6 | 6440.3182 | 19 | 19 | 0 | 0.12237 | 0.12237 | 0
[7 empty] | Suma | 0.12251 | 0.12251 | 36.6787
[7 empty] | Redukcja emisji | 3.3878 | 1.3555 | 924.0401
[7 empty] | % Redukcji emisji | 96.51% | 91.71% | 96.18%
Przed realizacją projektu | Liczba urządzeń [szt.] | Średnia ilość zużywanego paliwa [Mg/rok]/kocioł | Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] | Ilość wytworzonego ciepła [GJ/rok] | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń |  |  | Emisja zanieczyszczeń
[5 empty] | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | CO2 [kg/GJ] | PM10 [Mg/rok] | PM2,5 [Mg/rok] | CO2 [Mg/rok]
Stare kotły na paliwo stałe | 57 | 5.52 | 22.61 | 7114.01 | 380 | 160 | 104 | 2.7033 | 1.1382 | 739.857
Po realizacji projektu | Liczba urządzeń [szt.] | Średnia ilość zużywanego paliwa [Mg/rok]/kocioł lub [m3/rok]/kocioł | Średnia wartość opałowa [GJ/Mg, MJ/m3] | Ilość wytworzonego ciepła [GJ/rok] | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń |  |  | Emisja zanieczyszczeń
[5 empty] | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | CO2 [kg/GJ] | PM10 [Mg/rok] | PM2,5 [Mg/rok] | CO2 [Mg/rok]
Nowoczesny kocioł na węgiel, automatyczne zasilanie paliwem (poddziałanie 4.4.3) | 57 | 3.61 | 22.61 | 4652.46 | 20 | 19 | 92 | 0.093049 | 0.088397 | 428.0263
[7 empty] | Suma | 0.093049 | 0.088397 | 428.0263
[7 empty] | Redukcja emisji | 2.6103 | 1.0498 | 311.8307
[7 empty] | % Redukcji emisji | 96.56% | 92.23% | 42.15%
PODSUMOWANIE
przed/po realizacji projektu | Liczba urządzeń [szt.] |  | Emisja zanieczyszczeń
|  |  | PM10 [Mg/rok] | PM2,5 [Mg/rok] | CO2 [Mg/rok]
Stare kotły na paliwo stałe | 250 | stan przed wymianą | 6.2136 | 2.6163 | 1700.5758
Kotły ekologiczne (paliwa stałe kotły 5 klasy, gazowe, biomasowe) | 250 | stan po wymianie | 0.21556 | 0.2109 | 464.705
|  | Redukcja emisji | 5.9981 | 2.4054 | 1235.8708
|  | % Redukcji emisji | 96.53% | 91.94% | 72.67%
jednostka | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa
kg/GJ | 93.74 | 110.55 | 56.1 | 77.4 | 0
Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła |  |  | węgiel | 22.61 | MJ/kg
powyżej 50 MW |  |  | biomasa | 15.6 | MJ/kg
|  |  | gaz | 48 | MJ/kg
średnia wartość opałowa na podstawie: |  |  | gaz | 36.03 | MJ/m3
http://www.kobize.pl/uploads/materialv/materialv do pobrania/monitorowanie raportowanie weryfikacja emisji w eu ets/WO i WE do stosowania w SHE 2016.pdf

## OBLICZ
Wyliczenia dotyczące wskaźników energii: końcowej, pierwotnej i użytkowej
| Wskaźnik energii pierwotnej | Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej | Wskaźnik energii końcowej | Sprawność kotła | Wskaźnik energii użytkowej | Wartości opałowe (WO)* | Powierzchnia użytkowa mieszkania (średnia) ** | Energia końcowa dla budynku/ mieszkania | Energia końcowa dla budynku/ mieszkania | Zużycie paliwa | Ilość wymienianych urządzeń | Koszt zakupu jednostki energii/paliwa | Koszt zakupu jednostki energii/paliwa - jedn. | Koszt zakupu paliwa w budynku na rok | Koszty paliwa RAZEM (według wskaźników projektu) | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń | Charakterystyka wariantu
| kWh/m2 /rok | jedn. | kWh/m2 /rok | % | kWh/m2 /rok | MJ/kg/MJ/m3 | m kw. | kWh/rok | GJ/rok | m3 / kg / GJ / MWh | szt. | zł |  | zł | zł | kg/GJ
Stare palenisko na paliwo stałe | 150 | 1.1 | 136.3636 | 70% | 95.4545 | 22.61 | 97.5 | 13295.4545 | 47.8636 | 2116.9233 | 193 | 600 | zł/ Mg | 1270.154 | 245139.721 | 104 | PRZED
Podłączenie do sieci ciepłowniczej | 95.45 | 1.3 | 95.4545 | 100% | 95.4545 | 1 | 97.5 | 9306.8182 | 33.5045 | 33.5045 | 0 | 50.3931 | zł/ GJ**** | 1688.3979 | 0 | 93.74 | PO
Nowoczesny kocioł na biomasę, automatyczne zasilane paliwem (wyłącznie poddziałanie 4.4.2) | 21.2121 | 0.2 | 106.0606 | 90% | 95.4545 | 15.6 | 97.5 | 10340.9091 | 37.2273 | 2386.3636 | 173 | 400 | zł/ Mg | 954.5455 | 165136.3636 | 0 | PO
Kocioł gazowy (wyłącznie poddziałanie 4.4.2) | 110.5263 | 1.1 | 100.4785 | 95% | 95.4545 | 36.03 | 97.5 | 9796.6507 | 35.2679 | 978.8494 | 20 | 0.15 | zł/ kWh*** | 1469.4976 | 29389.9522 | 52 | PO
Pompa ciepła | 95.4545 | 3 | 31.8182 | 300% | 95.4545 | 1 | 97.5 | 3102.2727 | 11.1682 | 11.1682 | 0 | 171.52 | zł/ MWh***** | 532.1018 | 0 | 2993.4 | PO
* Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016 | [14 empty] | 194526.3158
** Bank Danych Lokalnych GUS, dane za 2015 rok
*** dane PGNiG za okres od 01.07.2016 roku do teraz, http://www.pgnig.pl/dla-domu/taryfa
**** taryfy MPEC Tarnów http://www.mpec.tarnow.pl/pdf/Zmiana%20taryfy%20dla%20ciepla%20nr%2011%20obowiazujaca%20od%2001.11.2016.pdf
***** https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6839,Zgodnie-z-ustawa-Prawo-energetyczne-Prezes-URE-poinformowal-ze-w-III-kwartale-20.html

## GEO
Lp. | Dystrykt | Zapotrzebowanie na ciepło | Węgiel (Mg) | SO2 (kg) | NO2 (kg) | CO (kg) | CO2 (kg) | Pył (kg) | Sadza (kg) | Benzo/a/piren (kg)
|  | GJ | Mg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
8 | DI+DII+DIII+DIV+DV+DVI+DVII+DVIII | 47362 | 2819 | 36083.2 | 2819 | 126855 | 5638000 | 105712.5 | 3523.75 | 39.47

## BEI
Sektory | 2014 |  | 2020 |  | Redukcja |  | Redukcja %
| MgCO2 | GJ | MgCO2 | GJ | MgCO2 | GJ | %MgCO2 | %GJ
Gospodarstwa indywidualne: | 9177.68 | 254083.15 | 7582.19 | 203266.52 | 1595.49 | 50816.63 | 17.38% | 20%
Ruch tranzytowy: | 16.53 | 0 | 20.19 | 0 | -3.66 | 0 | -22.14% | 0%
Ruch lokalny: | 1774.26 | 1808.76 | 1839.9 | 2.17 | -65.64 | 1806.59 | -3.7% | 99.88%
Budynki użyteczności publicznej: | 84.67 | 34628.6 | 76.2 | 27702.88 | 8.47 | 6925.72 | 10% | 20%
Oświetlenie uliczne: | 365.41 | 1479.3876 | 219.24 | 887.63 | 146.17 | 591.7576 | 40% | 40%
Łącznie: | 11418.55 | 291999.9 | 9737.72 | 231859.2 | 1680.83 | 60140.7 | 14.72% | 20.6%
Zadanie | przed |  | po |  | Redukcja |  | Redukcja %
| MgCO2 | GJ | MgCO2 | GJ | MgCO2 | GJ | %MgCO2 | %GJ
Wymiana kotłów na ekologiczne | 1700.5758 | 16351.69 | 464.705 | 11798.137 | 1235.8708 | 4553.553 | 72.67% | 27.85%
Sieć geotermalna ciepłownicza | 5638 | 47362 | 0 | 47362 | 5638 | 0 | 100% | 0%
Łącznie: | 7338.58 | 63713.69 | 464.7 | 59160.14 | 6873.87 | 4553.55 | 93.67% | 7.147%
Łącznie po realizacji zadań: | 2014 |  | 2020 |  | Redukcja |  | Redukcja %
| MgCO2 | GJ | MgCO2 | GJ | MgCO2 | GJ | %MgCO2 | %GJ
| 11418.55 | 291999.9 | 2863.85 | 227305.65 | 8554.7 | 64694.25 | 74.92% | 22.16%